## 提出用表紙部分
○○○○太陽光発電所の点検方法につきまして
会社名
事業部名
担当者名
貴社上記太陽光発電システム案件の点検を実施いたしました。
その結果等を下記にまとめておりましたので、ご報告いたします。
点検方法
太陽光アレイテスター「ソコデス」を使用して、全てのストリング（系統）の開放電圧・回路抵抗の測定を実施。
*回路抵抗の変化は、パネル自体の劣化の判断基準となるため、定期的に測定して記録することで、パネル劣化の
判断基準として活用することができるため、非破壊検査の一種と考えてください。
ステップ１
右の写真のソコデスで、図１の要領で、ストリングの開放電圧・回路抵抗の測定を実施
|  | 図１ 点検方法 |  |  | ソコデス
＊不具合パネルを発見した場合、ソコデスの表示部が図２のように表示する。
図2 不具合パネルの表示
＊この不良パネル位置の表示に対して、正確なストリング配置図の管理をお願いします。
ステップ２
図２のように不具合パネルを表示した場合、右の写真のソラメンテやサーモカメラで
不具合パネルの解析を行い、不具合原因を断定し、その報告書をまとめて、メーカーと
不具合パネルの交換交渉を行う。
＊この際、ベースとなる完成点検時のデータを取っておくことが大事です。 |  |  |  | サーモカメラ
ソラメンテi-S

## 報告書表紙
報告書番号
報告書作成日
お客様情報
名前 |  | 住所 |  |  | 工事取扱店 | 測定担当者 | 担当者ID
○○○発電所
検査概要
検査日 |  | モジュール |  |  | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | 接続箱
日時 | 天気 | メーカー |  |  | メーカー | メーカー
|  | 型式 |  |  | 型式 | 型式
|  | 構成 |  |  | 台数 | 台数 ｽﾄﾘﾝｸﾞ数
303840
測定時使用機器明細
ソコデス |  | 使用■ | 未使用□
ソラメンテi-S |  | 使用■ | 未使用□
サーモカメラ |  | 使用■ | 未使用□
コメント欄
測定終了時チェック欄
① | 接続箱の外したネジは元通りに締めましたか。 |  |  |  |  | ■
② | 外したコネクタは元通りに接続しましたか。 |  |  |  |  | ■
③ | 出力電力は検査前後で不具合はありませんか。 |  |  |  |  | ■
④ | 断路器、出力開閉器は全てONしましたか。 |  |  |  |  | ■
⑤ | パワコン起動後の表示は、正常ですか。 |  |  |  |  | ■
⑥ | 診断報告書に不備はありませんか。 |  |  |  |  | ■
■
ソコデス太陽光発電システム
点検報告書

## 施工現場写真
施工現場写真
現場全体写真
ここに写真を張り付ける
測定風景写真
ここに写真を張り付ける
測定機器写真
ここに写真を張り付ける

## ｿｺﾃﾞｽ測定データ
測定日：
ソコデスによる測定データ
NO | 接続箱No | ストリングNo | PV枚数 | 閾値(Ω) | 判定 | 異常箇所 | 開放電圧(V) | 抵抗値(Ω) | ソコデス測定番号 | メーカー
[9 empty] | 20140730 083846 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 083958 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084036 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084112 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084134 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084159 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084240 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084504 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084528 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084549 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084611 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084748 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084839 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 084917 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 085744 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 085904 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 085946 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090057 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090120 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090138 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090215 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090515 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090607 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090645 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090742 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090818 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090840 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 090900 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091109 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091130 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091203 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091239 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091322 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091357 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091418 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091621 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091641 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091711 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091749 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091809 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091828 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 091847 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 092120 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 092214 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 092237 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 092256 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 152838 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
[9 empty] | 20140730 152856 | ﾊﾚｵﾝｿｰﾗｰ
不良ストリング率

## 抵抗値グラフ
ｿｺﾃﾞｽ異常 表記基準